Technische Information

Produktinformation

Futterrohre mit Fest- und Losflansch FU-FZ (A)/F+L/W1(2)

> Futterrohr aus Faserzement FZ

> Metallteile: Galvanisch verzinkt

- mit Fest- und Losflanschkonstruktion aus Stahl

- galvanisch verzinkt, gegen drückendes Wasser

- nach DIN 18533 W1(2)-E, zum Einbetonieren

- Bestell-Nummer: FU-FZ (A)/F+L/W1(2)

(A) = Innendurchmesser des Futterrohres

(L) = Länge des Futterrohres, bzw. Wandstärke

Die Abdichtung durchzuführender Kabel oder Rohre erfolgt mittels einer Gummi-Press-Dichtung GPD (siehe entsprechende Unterlagen)